Вісник Харківського національного університету

№890, 2010

с 165-177

УДК 621.386.2 : 681.513.672

Метод адаптации эмиссионных характеристик рентгеновской

трубки к экспериментальным данным

М. О. Малахова, А. И. Перминов, С. Н. Рева

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, Украина

Рассматривается метод адаптации к экспериментальным данным типовых

эмиссионных характеристик рентгеновской трубки на основе математической

деформации координатной плоскости функциями преобразования второго

порядка. Предложены способы минимизации погрешности преобразования

исходных характеристик. Описана программная реализация метода, приведены

результаты использования алгоритма адаптации для проведения калибровки

устройств питания рентгеновских трубок.

Розглядається метод адаптації до експериментальних даних типових емісійних

характеристик рентгенівської трубки на основі математичної деформації

координатної площини функціями перетворення другого порядку.

Запропоновані способи мінімізації похибки перетворення вихідних

характеристик. Описана програмна реалізація методу, наведені результати

використання алгоритму адаптації для проведення калібрування пристроїв

живлення рентгенівських трубок.

Adaptation method of the experimental data of typical X-Ray tube emission

characteristics based on a mathematical deformation of the coordinates pane by

transformation functions of the second order. Ways to minimize the conversion error

of source characteristics are offered. Program realisation of a method is described.

Results of adaptation algorithm using, for carrying out of x-ray tubes supply

equipments calibration are resulted